|  | ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2019 |
| --- | --- |
| Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

# 5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ.Μ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ63/10Α | ΜΤΡ | 700 |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ75/10Α | ΜΤΡ | 1000 |  |  |
| 3 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ90/10Α | ΜΤΡ | 1000 |  |  |
| 4 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ75/12,5Α | ΜΤΡ | 800 |  |  |
| 5 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ90/12,5Α | ΜΤΡ | 300 |  |  |
| 6 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ63/10Α | ΜΤΡ | 1200 |  |  |
| 7 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110/16Α | ΜΤΡ | 240 |  |  |
| 8 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 |  | ΜΤΡ | 500 |  |  |
| 9 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ32 |  | ΜΤΡ | 500 |  |  |
| 10 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ75 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 11 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ90 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 12 | ΜΑΝΣΟΝ Φ110 |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 13 | ΜΑΝΣΟΝ Φ90 |  | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 14 | ΜΑΝΣΟΝ Φ75 |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 15 | ΜΑΝΣΟΝ Φ63 |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 16 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧ/ΝΗ 21/2'' | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 17 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧ/ΝΗ 3'' |  | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 18 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ65 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 19 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ80 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 20 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ100 | ΤΜΧ | 4 |  |  |
| 21 | ΒΑΝΑ 1/2'' Β.Τ |  | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 22 | ΒΑΝΑ 3/4'' Β.Τ. |  | ΤΜΧ | 150 |  |  |
| 23 | ΒΑΝΑ 1'' Β.Τ. |  | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 45 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ.21/2'' |  | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 46 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 3'' |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 24 | ΖΙΜΠΩ Φ63 |  | ΤΜΧ | 25 |  |  |
| 25 | ΖΙΜΠΩ Φ140 |  | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 26 | ΖΙΜΠΩ Φ160 |  | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 27 | ΖΙΜΠΩ Φ200 |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 28 | ΖΙΜΠΩ Φ225 |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 29 | ΖΙΜΠΩ Φ250 |  | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 30 | ΖΙΜΠΩ Φ315 |  | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 31 | ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝ. Φ150-160 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 32 | ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝ.Φ150-160 ΤΟΡΝ. | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 33 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2'' ΘΛΚ | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 34 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝ.ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2'' ΑΡΣ | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 35 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝ.ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1'' ΑΡΣ | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 36 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ Φ22 |  | ΤΜΧ | 300 |  |  |
| 37 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ. Φ22 |  | ΤΜΧ | 300 |  |  |
| 38 | ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ ΑΡΣ Φ75 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 39 | ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ ΑΡΣ Φ90 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 40 | ΑΚΡΑΙΑ ΘΛΚ Φ63 |  | ΤΜΧ | 5 |  |  |
| 41 | ΑΚΡΑΙΑ ΘΛΚ Φ75 |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 42 | ΑΚΡΑΙΑ ΘΛΚ Φ90 |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 43 | ΑΚΡΑΙΑ ΘΛΚ Φ110 |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 44 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤ. Φ600-D400 | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 47 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.Α-Θ 21/2'' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 48 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. Α-Θ 3'' |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 49 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒ. 21/2'' |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 50 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒ. 3'' |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 51 | ΚΟΛΛΑΡΟ Φ90*1/2-3/4-1'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 52 | ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟ ΠΥΡΚΑΪΑΣ Φ80 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΚΑΘ.ΑΞΙΑ |  |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

Σημείωση

Στις  τιμές  συμπεριλαμβάνονται

και οι  ελαστικοί  δακτύλιοι  σύνδεσης  των

σωλήνων,  καθώς  και  τα  υλικά  σύνδεσης

(φλάντζες, βίδες, παξιμάδια  κλπ.)  όπου  αυτά

απαιτούνται,  π.χ.  ζιμπώ,  κολλάρα  κλπ.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ