|  | ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019 |
| --- | --- |
| Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

# 5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ.ΜΟΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ75/16Α | ΜΤΡ | 500 |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ90/12,5Α | ΜΤΡ | 500 |  |  |
| 3 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ50/10Α | ΜΤΡ | 60 |  |  |
| 4 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ63/10Α | ΜΤΡ | 1200 |  |  |
| 5 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ90/10Α | ΜΤΡ | 720 |  |  |
| 6 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110/16Α | ΜΤΡ | 510 |  |  |
| 7 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ225/12,5Α | ΜΤΡ | 240 |  |  |
| 8 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18 |  | ΜΤΡ | 600 |  |  |
| 9 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 |  | ΜΤΡ | 700 |  |  |
| 10 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 |  | ΜΤΡ | 800 |  |  |
| 11 | ΒΑΝΑ ΣΦ. 1/2'' Β.Τ. |  | ΤΜΧ | 150 |  |  |
| 12 | ΒΑΝΑ ΣΦ. 3/4'' Β.Τ. |  | ΤΜΧ | 200 |  |  |
| 13 | BANA ΣΦ. 3'' |  | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 14 | ΒΡΥΣΗ 1/2'' |  | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 15 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ Φ50 |  | ΤΜΧ | 8 |  |  |
| 16 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ Φ75 |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 17 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ Φ90 |  | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 18 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ Φ125 |  | ΤΜΧ | 14 |  |  |
| 19 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ Φ160 |  | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 20 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ Φ225 |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 21 | ΖΙΜΠΩ Φ110 |  | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 22 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ18 |  | ΤΜΧ | 300 |  |  |
| 23 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ Φ22 |  | ΤΜΧ | 500 |  |  |
| 24 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. Φ32*1'' | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 25 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18 | ΤΜΧ | 300 |  |  |
| 26 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 22 | ΤΜΧ | 400 |  |  |
| 27 | ΝΙΠΕΛ 1/2'' |  | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 28 | ΝΙΠΕΛ 3/4'' |  | ΤΜΧ | 150 |  |  |
| 29 | ΝΙΠΕΛ 1'' |  |  | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 30 | ΚΟΛΛΑΡΟ Φ75*1/2-3/4-1 | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 31 | ΚΟΛΛΑΡΟ Φ90*1/2-3/4-1'' | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 32 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΒΤ Φ90*2'' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 33 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΒΤ Φ63*1'' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 34 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΒΤ Φ75*1'' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 35 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΒΤ Φ90*1'' | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 36 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΒΤ Φ110*1'' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 37 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΒΤ Φ160*2'' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 38 | ΓΩΝΙΑ Α-Θ 1/2'' |  | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 39 | ΓΩΝΙΑ Α-Θ 3/4'' |  | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 40 | ΓΩΝΙΑ Α-Θ 1'' |  | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 41 | ΜΟΥΦΑ 1/2 |  | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 42 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3-21/2'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 43 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1/2'' | ΤΜΧ | 25 |  |  |
| 44 | ΠΡΟΕΚΤ.ΜΑΣΤΟΥ 3'' - 1Μ | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 45 | ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟ ΠΥΡΚΑΪΑΣ | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 46 | ΚΑΛΛΥΜΑ ΦΡΕΑΤ. Φ600- D400 | ΤΜΧ | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΚΑΘ.ΑΞΙΑ |  |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

Σημείωση

Στις  τιμές  συμπεριλαμβάνονται

και οι  ελαστικοί  δακτύλιοι  σύνδεσης  των

σωλήνων,  καθώς  και  τα  υλικά  σύνδεσης

(φλάντζες, βίδες, παξιμάδια  κλπ.)  όπου  αυτά

απαιτούνται,  π.χ.  ζιμπώ,  κολλάρα  κλπ.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ