|  | ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2019 |
| --- | --- |
| Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

# 5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ.ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ75/12,5Α | ΜΤΡ | 700 |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ90/12,5Α | ΜΤΡ | 500 |  |  |
| 3 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ75/10Α | ΜΤΡ | 750 |  |  |
| 4 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110 / 16Α | ΜΤΡ | 420 |  |  |
| 5 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ200/12,5Α | ΜΤΡ | 150 |  |  |
| 6 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18 |  | ΜΤΡ | 500 |  |  |
| 7 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 |  | ΜΤΡ | 500 |  |  |
| 8 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 |  | ΜΤΡ | 400 |  |  |
| 9 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧ/ΝΗ 21/2'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 10 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧ/ΝΗ 3'' |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 11 | ΒΑΝΑ ΕΛ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ65 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 12 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ125 | ΤΜΧ | 4 |  |  |
| 13 | ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖ Φ100 | ΤΜΧ | 5 |  |  |
| 14 | BANA ΣΦΑΙΡ. 3'' |  | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 15 | BANA ΣΦΑΙΡ.21/2'' |  | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 16 | ΒΑΝΑ 1'' Β.Τ. |  | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 17 | ΒΑΝΑ 1/2'' Β.Τ. |  | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 18 | ΒΑΝΑ 3/4'' Β.Τ. |  | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 19 | ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ200 | ΤΜΧ | 1 |  |  |
| 20 | ΒΡΥΣΗ ΑΝΤΙΠ. 1/2'' CIM | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 21 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΩ Φ110 |  | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 22 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ Φ160 |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 23 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ18 |  | ΤΜΧ | 160 |  |  |
| 24 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ Φ22 |  | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 25 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ. Φ18 |  | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 26 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ. Φ22 |  | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 27 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ ΚΟΧΛ. Φ90-3'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 28 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝ.ΣΥΣΦ. 1/2'' ΘΛΚ | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 29 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝ.ΣΥΣΦ. 1/2'' ΑΡΣ | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 30 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝ.ΣΥΣΦ. 1'' ΑΡΣ. | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 31 | ΝΙΠΕΛ 1/2'' |  | ΤΜΧ | 150 |  |  |
| 32 | ΝΙΠΕΛ 3/4 |  | ΤΜΧ | 150 |  |  |
| 33 | ΝΙΠΕΛ 1'' |  |  | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 34 | ΝΙΠΕΛ 21/2'' |  | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 35 | ΝΙΠΕΛ 3'' |  |  | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 36 | ΚΟΛΛΑΡΟ Φ110* 1'' |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 37 | ΚΟΛΛΑΡΟ Φ140*3/4'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 38 | ΜΑΝΣΟΝ Φ90 |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 39 | ΜΑΝΣΟΝ Φ110 |  | ΤΜΧ | 25 |  |  |
| 40 | ΑΚΡΑΙΑ ΘΛΚ Φ110 |  | ΤΜΧ | 12 |  |  |
| 41 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ Φ90 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 42 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ Φ90 |  | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 43 | ΓΩΝΙΑ Α-Θ 3'' ΓΑΛΒ. |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 44 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 21/2'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 45 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 3'' |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 46 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΔ Φ100*3'' | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 47 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤ. Φ60 | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 48 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤ. Φ80 | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 49 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤ. Φ100 | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 50 | ΠΡΟΕΚΤ.ΜΑΣΤΟΥ 21/2'' - 0,50 | ΤΜΧ | 25 |  |  |
| 51 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤ. Φ600-D400 | ΤΜΧ | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΚΑΘ.ΑΞΙΑ |  |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

Σημείωση

Στις  τιμές  συμπεριλαμβάνονται

και οι  ελαστικοί  δακτύλιοι  σύνδεσης  των

σωλήνων,  καθώς  και  τα  υλικά  σύνδεσης

(φλάντζες, βίδες, παξιμάδια  κλπ.)  όπου  αυτά

απαιτούνται,  π.χ.  ζιμπώ,  κολλάρα  κλπ.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ