|  | ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2019 |
| --- | --- |
| Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

# 5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ.ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ75/10Α | ΜΤΡ | 1000 |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ90/10Α | ΜΤΡ | 1000 |  |  |
| 3 | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ110/10Α | ΜΤΡ | 300 |  |  |
| 4 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ315/10Α | ΜΤΡ | 30 |  |  |
| 5 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ75/16Α | ΜΤΡ | 330 |  |  |
| 6 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ90/16Α | ΜΤΡ | 150 |  |  |
| 7 | ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110/16Α | ΜΤΡ | 1500 |  |  |
| 8 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 | ΜΤΡ | 500 |  |  |
| 9 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18 | ΜΤΡ | 500 |  |  |
| 10 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 | ΜΤΡ | 500 |  |  |
| 11 | ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ32 | ΜΤΡ | 500 |  |  |
| 12 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ75 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 13 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ90 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 14 | ΜΑΝΣΟΝ Φ75 |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 15 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧ. 21/2'' |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 16 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 21/2'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 17 | ΒΑΝΑ ΕΛ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ65 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 18 | ΒΑΝΑ ΕΛ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ80 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 19 | ΒΑΝΑ ΕΛ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ100 | ΤΜΧ | 8 |  |  |
| 20 | ΖΙΜΠΩ Φ63 |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 21 | ΖΙΜΠΩ Φ75 |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 22 | ΖΙΜΠΩ Φ90 |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 23 | ΖΙΜΠΩ Φ140 |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 24 | ΔΙΑΚ. ΣΦ. 2'' |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 25 | ΒΡΥΣΗ 1/2'' BUGGATTI | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 26 | ΒΑΛΒ.ΕΙΣ-ΕΞΑΓ. Φ80 | ΤΜΧ | 8 |  |  |
| 27 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΖ. Φ80/40CM | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 28 | ΑΚΡΑΙΑ ΘΛΚ Φ90 |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 29 | ΑΚΡΑΙΑ ΘΛΚ Φ110 |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 30 | ΚΟΛΛΑΡΟ Φ280*1'' | ΤΜΧ | 5 |  |  |
| 31 | ΚΛΑΠΕ ΦΛΑΝΤΖ. Φ100/16Α | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 32 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛO Φ160 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 33 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛO Φ315 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 34 | ΓΩΝΙΑ ΦΛΑΝΤΖ. Φ100 /90ο | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 35 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΛΑΝΤΖ. Φ100-80 | ΤΜΧ | 1 |  |  |
| 36 | ΤΑΦ ΦΛΑΝΤΖ. Φ100 | ΤΜΧ | 4 |  |  |
| 37 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤ. Φ600-D400 | ΤΜΧ | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ΚΑΘ.ΑΞΙΑ |  |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

Σημείωση

Στις  τιμές  συμπεριλαμβάνονται

και οι  ελαστικοί  δακτύλιοι  σύνδεσης  των

σωλήνων,  καθώς  και  τα  υλικά  σύνδεσης

(φλάντζες, βίδες, παξιμάδια  κλπ.)  όπου  αυτά

απαιτούνται,  π.χ.  ζιμπώ,  κολλάρα  κλπ.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ