| ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47/2020 Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΣΥΝΟΛΟ € | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επισκευή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων ισχύος 55kw και παρελκόμενων υδραυλικών υλικών (στην τιμή περιλαμβάνεται η εξαγωγή του συγκροτήματος - ηλεκτρική και υδραυλική απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά τόσο του συγκροτήματος όσο και των υδραυλικών υλικών - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση στο αντλιοστάσιο με χρήση γερανοφόρου οχήματος - ηλεκτρική σύνδεση - υδραυλική σύνδεση του συγκροτήματος και των παρελκομένων της - θέση σε λειτουργία) | Άντληση αυξημένης παροχής λυμάτων | Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Κεντρικό Παραλίας | 1 |  |  |  |
| 2 | Επισκευή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων ισχύος 15kw και παρελκόμενων υδραυλικών υλικών (στην τιμή περιλαμβάνεται η εξαγωγή του συγκροτήματος - ηλεκτρική και υδραυλική απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά τόσο του συγκροτήματος όσο και των υδραυλικών υλικών - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση στην γεώτρηση με χρήση γερανοφόρου οχήματος - ηλεκτρική σύνδεση - υδραυλική σύνδεση του συγκροτήματος και των παρελκομένων της - θέση σε λειτουργία) | Άντληση αυξημένης παροχής λυμάτων | Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Παραλίας (Δεξιά) | 2 |  |  |  |
| 3 | Επισκευή υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων ισχύος 30kw και παρελκόμενων υδραυλικών υλικών (στην τιμή περιλαμβάνεται η εξαγωγή του συγκροτήματος - ηλεκτρική και υδραυλική απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά τόσο του συγκροτήματος όσο και των υδραυλικών υλικών - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση στην γεώτρηση με χρήση γερανοφόρου οχήματος - ηλεκτρική σύνδεση - υδραυλική σύνδεση του συγκροτήματος και των παρελκομένων της - θέση σε λειτουργία) | Άντληση αυξημένης παροχής λυμάτων | Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Ολυμπιακής Ακτής | 2 |  |  |  |
| 4 | Επισκευή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων ισχύος 41kw και παρελκόμενων υδραυλικών υλικών (στην τιμή περιλαμβάνεται η εξαγωγή του συγκροτήματος - ηλεκτρική και υδραυλική απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά τόσο του συγκροτήματος όσο και των υδραυλικών υλικών - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση στην γεώτρηση με χρήση γερανοφόρου οχήματος - ηλεκτρική σύνδεση - υδραυλική σύνδεση του συγκροτήματος και των παρελκομένων της - θέση σε λειτουργία) | Άντληση αυξημένης παροχής λυμάτων | Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Παναγίας | 1 |  |  |  |
| 5 | Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα ισχύος 55kw (στην τιμή περιλαμβάνεται η ηλεκτρική απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση - ηλεκτρική σύνδεση - θέση σε λειτουργία) | Άντληση αυξημένης παροχής λυμάτων | Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Κεντρικό Παραλίας | 1 |  |  |  |
| 6 | Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα ισχύος 30kw (στην τιμή περιλαμβάνεται η ηλεκτρική απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση - ηλεκτρική σύνδεση - θέση σε λειτουργία) | Άντληση αυξημένης παροχής λυμάτων | Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Ολυμπιακής Ακτής | 2 |  |  |  |
| 7 | Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα ισχύος 41kw (στην τιμή περιλαμβάνεται η ηλεκτρική απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση - ηλεκτρική σύνδεση - θέση σε λειτουργία) | Άντληση αυξημένης παροχής λυμάτων | Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης Παναγίας | 1 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

/   /2020

Ο προσφέρων